|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandenvietė | Mėginių skaičius | Ištirta rodiklių | Neatitiko HN 24:2017 reikalavimų | Viršijimai pagal rodiklius |
| Marijampolės miesto I | 131 | 397 | 8 | Amonis – 3; Bendroji geležis - 5 |
| Marijampolės miesto II | 125 | 285 | 2 | Bendroji geležis - 2 |
| Katiliškių | 11 | 86 | 3 | Bendroji geležis – 1; Amonis - 2 |
| Tautkaičių | 25 | 107 | 19 | Chloridas – 1; Sulfatas – 1; Bendroji geležis – 7; Amonis - 7 |
| Šventragio | 28 | 107 | - |  |
| Naujienos | 25 | 107 | - |  |
| Sasnavos |  | 107 | 4 | Amonis – 2; Geležis - 2 |
| Želsvos | 11 | 107 | - |  |
| Užgirių | 25 | 95 | 5 | Bendroji geležis – 4; Amonis - 1 |
| Tursučių | 25 | 107 | 5 | Amonis – 5 |
| Liudvinavo | 25 | 107 | 7 | Bendroji geležis – 6; Amonis - 1 |
| Vaitiškių | 11 | 95 | 23 | Bendroji geležis – 5; Amonis – 4; Drumstumas – 4; Skonis – 5; Kvapas - 5 |
| Smilgių | 11 | 95 | 16 | Bendroji geležis – 5; Kvapas – 5; Amonis – 1; Drumstumas – 4; Manganas - 1 |
| Putriškių | 11 | 95 | 21 | Bendroji geležis – 4; Amonis – 5; Drumstumas – 1; Skonis – 5; Kvapas – 5; Manganas - 1 |
| Riečių | 11 | 95 | 25 | Amonis – 5; Drumstumas – 4; Bendroji geležis – 5; Kvapas – 5; Skonis – 5; Chloridas - 1 |
| Svetlicos | 11 | 95 | 13 | Bendroji geležis – 5; Kvapas – 2; Drumstumas – 3; Skonis – 2; Manganas - 1 |
| Šunskų | 25 | 107 | 13 | Amonis - 13 |
| Igliškėlių | 25 | 107 | 2 | Bendroji geležis - 2 |
| Gustabūdžio | 25 | 107 | - |  |
| Gudelių | 25 | 107 | 14 | Amonis – 11; Chloridas – 1; Bendroji geležis - 1 |
| Kūlokų | 11 | 95 | 20 | Bendroji geležis – 5; Skonis – 5; Drumstumas – 4; Kvapas – 5; Manganas - 1 |
| Gyviškių | 25 | 107 | 15 | Bendroji geležis – 3; Amonis – 3; Kvapas – 3; Skonis – 3; Drumstumas - 3 |
| Meškučių | 25 | 107 | 1 | Bendroji geležis - 1 |
| Patašinės | 11 | 95 | 27 | Amonis – 5; Bendroji geležis – 5; Kvapas – 5; Skonis – 5; Drumstumas – 1; Manganas - 1 |
| Padovinio | 25 | 107 | - |  |
| Igliaukos | 11 | 95 | - |  |
| Buktos | 11 | 95 | 17 | Bendroji geležis – 5; Kvapas – 5; Skonis – 5; Drumstumas – 3; Manganass - 1 |
| Gavaltuvos | 25 | 107 | 1 | Chloridas - 1 |
| Daukšių | 11 | 95 | 15 | Amonis – 5; Kvapas – 5; Skonis – 5; Bendroji geležis – 1; Drumstumas - 1 |
| Daugirdų | 11 | 95 | 24 | Amonis – 5; Bendroji geležis – 5; Drumstumas – 4; Kvapas – 5; Skonis - 5 |
| Barštinės | 11 | 95 | 26 | Amonis – 5; Bendroji geležis – 5; Kvapas – 5; Skonis – 54; Drumstumas – 5; Manganas - 1 |
| Balsupių | 11 | 95 | 10 | Bendroji geležis – 5; Amonis – 1; Kvapas – 2; Skonis - 2 |