Aplinkos apsaugos agentūrai

prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37063500007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kūlokų nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Kūlokai | Kūlokų gatvė | 24B |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37062082080 |  | irena.jaskeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metai I ketvirtis

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kūlokų NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne |  |  | Tempe- ratūra, ºC |  | Teršalai (parametrai) 8 |  |  | Matavimo rezultatas9 |  | Matavimo metodas10 |  | Laboratorija, atlikusi matavimą |  |  |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |  | pavadi-nimas |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 2022-12-19 | 10:20 | Prieš val. įreng. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | SM (mg/l) | 259 |  |  | LAND 46-2007 |  |  |  |  |  | 783 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  | pH | 7,30 |  |  | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  | BDS7 (mg/l) | 216 |  |  | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |  | ChDS (mg/l) | - |  |  | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |  | NH4+ (mgN/l) | 41 |  |  | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  | NO2-(mgN/l) | 0,005 |  |  | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | NO3-(mgN/l) | 0,179 |  |  | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  | N (mgN/l) | 71 |  |  | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |  | PO43-(mgP/l) | 3,93 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 |  | P (mgP/l) | 10,4 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-12-19 | 10:30 | Po val. Įreng. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | SM (mg/l) | 36 |  |  | LAND 46-2007 |  |  |  |  |  | 784 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  | pH | 7,56 |  |  | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  | BDS7 (mg/l) | 7,0 |  |  | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |  | ChDS (mg/l) | - |  |  | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |  | NH4+ (mgN/l) | 2,7 |  |  | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  | NO2-(mgN/l) | 0,076 |  |  | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | NO3-(mgN/l) | 3,9 |  |  | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  | N (mgN/l) | 16 |  |  | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |  | PO43-(mgP/l) | 1,37 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 |  | P (mgP/l) | 2,02 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-02-06 | 11:30 | Prieš val. įreng. |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | SM (mg/l) | 52 |  |  | LAND 46-2007 |  |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  | pH | 7,89 |  |  | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  | BDS7 (mg/l) | 20 |  |  | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |  | ChDS (mg/l) | 61 |  |  | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |  | NH4+ (mgN/l) | 4,0 |  |  | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  | NO2-(mgN/l) | 0,13 |  |  | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | NO3-(mgN/l) | 2,85 |  |  | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  | N (mgN/l) | 10,6 |  |  | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |  | PO43-(mgP/l) | 0,32 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 |  | P (mgP/l) | 0,92 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-02-06 | 11:40 | Po val. Įreng. |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | SM (mg/l) | 39 |  |  | LAND 46-2007 |  |  |  |  |  | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  | pH | 7,70 |  |  | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  | BDS7 (mg/l) | 2,9 |  |  | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |  | ChDS (mg/l) | 35 |  |  | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |  | NH4+ (mgN/l) | 0,05 |  |  | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  | NO2-(mgN/l) | 0,13 |  |  | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | NO3-(mgN/l) | 28 |  |  | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  | N (mgN/l) | 30 |  |  | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |  | PO43-(mgP/l) | 0,45 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 |  | P (mgP/l) | 0,77 |  |  | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |