## Lapas1
Informacija apie geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 3178.99
2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 0
3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 3130.12
4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 30
5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | m3 per parą | 19824
6. | Gerinto vandens kiekis | m3 per metus | 3176863
|  | m3 per mėnesį | 264739
|  | m3 per parą | 8704
7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 425.08
8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per metus | 13040749
|  | m3 per mėnesį | 1086729
|  | m3 per parą | 35728
9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | skaičius | 23056
10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 1260.6
|  | m3 per mėnesį | 105050
11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūkst. m3 per metus | 1057.8
|  | m3 per mėnesį | 88151.3
12. | Geriamojo vandens netektis | tūkst. m3 per metus | 762.9
|  | m3 per mėnesį | 63574
13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį | 25.53
14. | Geriamojo vandens netektis | m3/ km vamzdyno per mėnesį | 149.56
15. | Geriamojo vandens netektis | m3 abonentui ir vartotojui per mėnesį | 2.77
16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius | 158
17. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius | 9
18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai | 18904
GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 38
2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 20
3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus | 6
4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 15
5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | 0
6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | 0
7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | 13
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 1
4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2
5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 2
8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 130
9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 7
12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 956
13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 115
14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 425.08
15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarujų skaičius per metus | 0.02
ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 60
2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 314
3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 291
4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 4
5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | 1
6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 58
TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 65
2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 6
3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 65
6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 6
7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | 1
8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 1
9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0
10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0
NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė 2025 metais
1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0
2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 726
3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | km | 323.49
4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas/ įgriuvimas/ kita | 651
17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 647
18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 2
19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 4